河北建工集团有限责任公司邢台第一中新校区项目工程预拌砂浆采购

招标文件

招标单位: 河北建工集团有限责任公司

2019年10月5日

目  录

第一部分：投标须知

- 投标须知前附表

- 招标文件的组成

- 投标

- 开标

- 评标

- 定标

- 签订合同

- 其他

第二部分 投标文件

第三部分 合同细节

# 第一部分：投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 工程名称：邢台一中新校区项目 工程所在地：滨江路与七里河观光路交叉口东行150米路南 |
| 2 | 招标方式：本次招标采取公开招标，先招后议的方式，本次招标活动采取投标人在招标人指定网上电子商务平台进行投标报价的方式进行。招标人指定的本次招标活动采用的电子商务平台网站为：中采网www.webbiao.com，各投标人自行登录前述网站，完成企业投标注册及按时进行投标报价，电子商务平台相关事宜咨询电话：0311-68020050. |
| 3 | 招标范围和要求： 一、招标范围 本工程所使用的预拌砂浆。 二、交货时间 乙方应在接到甲方书面通知5日内完成合同批量货物的生产，合同货物的生产期间乙方应配合甲方可随时到生产现场对制造过程、原材料及成品查看。 三、工程概况 ：1. 地上建筑面积158280平方米，地下建筑面积18000平方米，配建人防面积6500平方米（常六核六，位于地下车库内）。 其中：实验楼（5F）、艺术楼及教研楼（5F）、高一教学楼（5F）、高二教学楼（5F）、高三教学楼（5F）、学生食堂2栋（3F）、报告厅（1F）、教师宿舍楼（6F）、国际部教学楼（4F）、学术交流中心（5F）、图文信息中心（4F）、体育馆配套建设看台（1F）、环廊（4F），地下车库2个（1F），以上结构形式为框架结构；高一宿舍楼（6F）、高二宿舍楼（6F）、高三宿舍楼（6F），以上结构形式为剪力墙结构。2、本次招标活动不提供施工图纸，投标人可自行到项目部拷贝电子图纸或复印纸质版图纸，图纸以纸质版图纸为准。 四、预拌砂浆品种及采购数量 参见后附表 |
| 4 | 预拌砂浆技术质量要求： 1、预拌砂浆按GB/T25181-2010标准执行。 2、外观 粉状产品应均匀、无结块。 双组份产品液料组分经搅拌后应呈均匀状态、无沉淀；粉料组分应均匀、无结块。 3、干混砌筑砂浆的砌体力学性能应符合GB50003的规定，干混普通砌筑砂浆拌合物的表观密度不应小于1800kg/m3。 4、干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混普通防水砂浆的性能应符合下表的规定： 干混砂浆性能指标 项目 干混砌筑砂浆 干混抹灰砂浆 干混地面砂浆 干混普通防水砂浆 普通砌筑砂浆 薄层砌筑砂浆a 普通抹灰砂浆 薄层抹灰砂浆a 保水率/% ≥88 ≥99 ≥88 ≥99 ≥88 ≥88 凝结时间/h 3～9 — 3～9 — 3～9 3～9 2h稠度损失率/% ≤30 — ≤30 — ≤30 ≤30 14d拉伸粘接强度/MPa — — M5：≥0.15 ＞M5：≥0.20 ≥0.30 — ≥0.20 28d收缩率/% — — ≤0.20 ≤0.20 — ≤0.15 抗冻性b 强度损失率/% ≤25 质量损失率/% ≤5 a干混薄层砌筑砂浆宜用于灰缝厚度不大于5mm的砌筑；干混薄层抹灰砂浆宜用于砂浆层厚度不大于5mm的抹灰。 b有抗冻性要求时，先进行抗冻性试验。 干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混普通防水砂浆的抗压强度应符合下表规定： 预拌砂浆抗压强度（MPa） 强度等级 M5 M7.5 M10 M15 M20 M25 M30 28d抗压强度 ≥5.0 ≥7.5 ≥10.0 ≥15.0 ≥20.0 ≥25.0 ≥30.0 6、干混普通防水砂浆的抗渗压力应符合下表的规定： 预拌砂浆抗渗压力（MPa） 抗渗等级 P6 P8 P10 28d抗渗压力 ≥0.6 ≥0.8 ≥1.0 其他要求： 1、资料要求：材料进场应携带相应的质量证明文件。 2、材料供应量及供应时间必须满足该项目需求（供应时间以采购人通知为准，供应量按实结算）。 3、中标人若出现供货不足，不能满足施工需求，采购人可以与其他投标人按中标人的中标价洽谈。并取消中标人的合同，没收其履约保证金，并以合同价的5%处于罚款。 |
| 5 | 合同价格确定方式 1、采用固定单价，分别对各品种预拌砂浆单价和总价进行报价，报价中应含主材、运输费、搬运费、提供搅拌罐及维护安装费、税金、利润等所有费用的总和。 |
| 6 | 工程量的计量规则 结算时，由招标人与投标人现场代表现场实际数量。 |
| 7 | 付款方式 付款：货到现场后，经招标人验收及材料样品实验室复检合格后于一个月内付75%，抹灰工程施工完毕验收合格后，付至中标人双方核对完成的总材料用量的100%，每次付款前必须提供相应金额增值税专用发票及收据。 |
| 8 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账，不收现金（必须是公对公账户汇款）。 2、投标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午17：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：石家庄光大西王支行 账号：7522 0188 0000 78821 投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。投标保证金缴纳及咨询事宜联系电话： 于利雨17732991288 陈明亮 13292156000 1、投标保证金作为投标文件的组成部分，未缴投标保证金的视为无效标。 2、投标保证金的退还：未中标的投标保证金自招标人确定中标人后7日内退还。 履约保证金：伍万元整，履约保证金采用转账或其它支付方式.签定合同前中标人须缴纳履约保证金人民币壹拾万元整，未缴纳履约保证金者中标无效;投标保证金不退，履约保证金在第一次送货一个月后，20个工作日内无息返还中标人。 |
| 9 | 发布招标公告时间：2019年 月 日 报名地点：邢台一中新校区项目部 联系人及电话： 于利雨15630986198 陈明亮13292156000 |
| 10 | 投标报名起止时间：2019年 月 日至2019年 月 日，逾期不予受理。 报名及招标文件工本费：100元，售后不退。 报名后招标人将对已报名单位进行现场考察。 |
| 11 | 投标截止时间：另行通知 投标人须于2019年 月 上午10:00时前将投标文件递交至招标人开标地点。 开标地点：河北建工集团有限责任公司二楼大会议室。 开标时间：另行通知。 |
| 12 | 投标人资质：具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证邢台市备案证等资质文件。（购买投标文件时请带上以下文件资料） 1、法人授权书（原件）经办人身份证（出示原件、留复印件、复印件盖红章） 2、企业营业执照（查看原件、留复印件、复印件盖红章） 3、税务登记证（查看原件、留复印件、复印件盖红章）。 4、生产许可证（查看原件、留复印件、复印件盖红章）。 5、邢台市备案证（查看原件、留复印件、复印件盖红章）。 |
| 13 | 投标人资格 1、投标申请人须是合法注册的独立法人，同时近三年（自2015年1月1日至今）至少有1项预拌砂浆的供货业绩（以合同为准）。本次招标不接受联合体投标。 2、有良好信誉和业绩，依法纳税，没有违法、违规等不良记录。承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标，但中标后不得转包。 |
| 14 | 样品要求 各报价单位在递交报价文件时须同时提交指定报价的预拌砂浆各一份，做好各自单位的标识，样品经我司确认后封样作为验货和验收的依据之一，（未中标单位样品退还）及样品的检测报告、和各种性能指标，若提供样品不齐或达不到招标人要求的将拒收其报价文件。 |
| 15 | 中标服务费：中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 16 | 评标办法：按照先招后议的形式，采取网上公开报价，开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。报价时间间隔为30分钟。2、谈判阶段：进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件2份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，经招标人综合考虑，在保证供应和质量的前提下，在进入洽商谈判阶段的各投标人中择优选取信誉好、实力较强、价格最低者为中标单位。但招标人不以最低价格作为唯一的中标选择标准。 为方便各投标人进行网上投标报价，招标人可对投标人进行网上竞价培训， 培训地址：石获南路66号1号商务楼11层（新华路与西二环交口西行500米路南） 咨询及培训电话：赵洋 17745967998 特别提示：投标人开通电子商务平台登录账号后，必须参加本次投标报价，否则今后不允许参加电子商务平台的其他招投标活动。 |
| 17 | 投标文件份数：正本壹份，副本壹份。投标文件盖章齐全后，全部密封于档案袋内，封口处加盖骑缝章。开标前应确保其密封完好。 |

二、招标文件的组成

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标条件后填写投标文件。

2、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

3、报价

3.1投标报价应为最具竞争力的报价，且最低报价不是中标的唯一条件。投标人为维护自己的利益，对报价应严格保密。

3.2投标人应在投标书中所附的投标报价表上标明投标设备或材料的单价或总价。每种设备或材料只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人必须对投标报价表上全部设备或材料进行报价，只投其中部分设备或材料者投标书无效。投标总价应为：制造、出厂检验、运输、保险、税金、关税、人员培训费、技术资料的提供费、专利费、售后服务费、维保费（由于材料自身原因而产生的）、技术支持费、出厂前调试验收费等相关费用。完成承包范围内所有工作的包工包料、保质量、保工期、保维修的全部工作和责任。

3.3投标货币：投标应以人民币报价。

4、投标的有效期：投标文件在投标截止日期之后的90天内有效(日历天)。

5、投标文件的书写要求

5.1投标文件正本须用不褪色的墨水书写或打印。副本可用复印件。

5.2投标文件的书写应清楚工整。修改处应有投标人授权代理人签字。

5.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被判为无效投标文件。

5.4投标人应提交招标文件要求的证明所有设备或材料及其服务合格且符合招标文件规定的证明文件，证明文件可以是手册、图纸和资料，作为其投标的—部分。

三、 投标

1、投标样品要求

投标人应在递交投标文件的同时递交样品，具体内容详见招标文件投标须知部分，样品上应贴标签注明投标人名称、生产厂家、品牌等内容。如未按上述规定递交样品，其投标按无效投标处理。

2、投标截止期

投标文件须于投标截止时间前送达开标地点。超过投标截止时间送达的投标文件不予接受。

四、 开标

1、开标会议将于招标文件中规定的时间和地点举行，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

2、开标时，投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2.2投标文件未按照招标文件要求在密封袋上加盖公章的；

3、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效投标文件处理：

3.1投标函未加盖投标人单位公章和法定代表人印鉴或签字；

3.2投标人未按照规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.3投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

3.4投标文件未实质上响应招标文件的。

4、投标报价大小写不一致时，以大写为准。

5、正本与副本不一致时，以正本为准；

6、单价累计与总价不一致，以单价为准修改总价；

五、 评标

1、评标的依据为招标文件和投标文件

2、评标程序

1) 招标人对投标人进行资格后审，投标人在满足以下资格审查条件后，其投标文件方可进入评审。

a、有授权委托书及被授权人身份证，有有效的授权委托书及被授权人身份证的视为通过，否则视为不通过（如企业法人出席开标会时，企业法人须携带本人的身份证和企业法人营业执照）。

b、有企业法人营业执照且证件有效的视为通过，否则视为不通过。

c、自2015年1月1日至今，投标人至少有1项预拌砂浆的供货或供货及安装业绩，以合同为准，有视为通过，否则视为不通过。

2) 招标人根据招标文件确定的评标标准进行打分。

3) 汇总各评委打分，评标委员会依据得分高低排序，推荐得分第一名、第二名、第三名分别为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

六、定标

1、招标人以招标文件为根据，对投标人的投标文件及有关材料，从商务、价格、技术、服务、综合实力等方面进行综合评价，推荐中标候选人。

2、 招标人根据评标结果，确定中标人并发出中标通知书。

七、签订合同

1、中标人应按照中标通知书指定的时间、地点与招标人签订经济合同。中标通知书将是合同的一个组成部分

2、招标文件、投标文件等，均为签订经济合同之依据。

3、如中标人拒签合同，则按违约处理。

4、中标人不履行与招标人订立的合同的，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

5、如中标人违约招标人可从中标候选人中重新选定中标人签订合同。

八、其它

1、参加投标活动的各单位必须遵纪守法，严禁不正之风，不得哄抬标价，不得损害国家和他人利益，否则取消其投标资格并追究其法律责任。

2、招标人将严格贯彻公开、公正、公平和诚实信用的原则，切实维护招标人和投标人双方利益，欢迎参加投标活动人员对招标工作进行监督。

## 第二部分  投标文件

目    录

一、投标文件封面

二、法定代表人授权书

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投标函

五、投标报价工程量汇总表

六、投标人资质证明文件

七、企业简介

八、企业人员和机械设备情况

九、企业业绩表

十、技术文件

十一、投标人认为有必要提供的其它资料

一、投标文件封面

正本或副本

河北建工集团有限责任公司邢台一中新校区项目工程

预拌砂浆采购

投 标 文 件

投标人：（法人章）

法定代表人：（印鉴或签字）

日期：

二、法定代表人签署授权委托书

本授权书声明：        （姓名）系                      （投标

人名称）的法定代表人 ，现授权委托                  (单位名称)的

（姓名） 为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承

建的邢台一中新校区项目工程施工总承包工程预拌砂浆采购的投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投  标  函

河北建工集团有限责任公司邢台一中新校区项目部：

我们收到贵方邢台一中新校区项目预拌砂浆采购  招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标。并授权         （姓名、职务、职称），全权代表我（投标人）提交下述文件正本一份，副本  份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供邢台一中新校区工程预拌砂浆采购所需设备或材料供货及维保等工作内容。

投标总价:大写人民币             元（小写¥             元）；

工期：接到招标人书面通知后    日历天。

质量目标：省优。

安全文明工地标准：河北省安全文明工地

2)愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我方的投标有效期在开标后90天内有效。

投标人：（法人章）                  法定代表人：（印鉴或签字）

年  月  日

## 投标报价汇总表

## 我单位完全响应招标人的招标文件要求，愿以下述报价承接预拌砂浆供应工作：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材料 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| 干混防水砂浆 | DWM20 | 200 | 吨 |  |  |  |  |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 3650 | 吨 |  |  |  |  |
| 干混抹灰砂浆 | DPM15 | 350 | 吨 |  |  |  |  |
| 干混抹灰砂浆 | DPM20 | 2500 | 吨 |  |  |  |  |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 5300 | 吨 |  |  |  |  |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 900 | 吨 |  |  |  |  |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 3100 | 吨 |  |  |  |  |
| 税金 | 3%或13％税率 | 1 | 项 |  |
| 其他需增加的费用 |  |  | 没有填无 |
| 投标报价合计 |  | ￥ | 小写 |
| 合计 |  |  | 大写 |
| 备注 |  |  |

投标人全称（公章）：                     法定代表人（印鉴或签字）：

注：1.报价为货物送达招标人指定地点安装、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、搬卸、采购保管、随机抽送检的检验检测报告费用、税金、售后服务等费用。

2.投标人应结合市场实际情况及自身潜力自行报价，并将可能发生的一切风险因素按一定的风险系数计入投标报价。响应报价表中的单价合价采用人民币表示。

3. 投标人自行承担所有参与报价有关的全部费用，不管响应结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.“投标报价合计”应与“四、投标函”中“总投标价”一致。

5.各种规格型号的材料都要求报材料单价和总价。

六、投标人资质证明文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、企业法人营业执照复印件加盖投标人法人章；企业组织机构代码证复印件；

2、制造厂家的授权书（如是代理商时提供）；

3、检验报告、企业认证资料等企业相关资格审查证明

七、企业简介

附表1

| 企业注册名称 |  | 注册资金总额 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法定代表人 |  | 经营方式 |  | 企业性质 |  |
| 上级主管部门 |  | 经营方式 |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 企业简历 |  |

八、企业人员和机械设备情况

附表2

| 企业人员情况： （ ）人 | 有职称管理人员： 人 | 工人： 人 |
| --- | --- | --- |
|  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技术员 | 4-8级 | 1-3级 | 无级 |
|  | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 主要 生产 机械 设备 | 名称 | 型号 | 数量 （台） | 总功率 （KW/hp） | 制造国 或产地 | 制造 年份 | 设备 来源 |
| 主要 设备 试验 检测 设备 | 名称 | 型号 | 数量 （台） | 总功率 （KW/hp） | 制造国 或产地 | 制造 年份 | 设备 来源 |

九、企业业绩表

十、技术文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、安装和检验所依据的范围和标准；

2、使用年限；

3、检测报告；

4、总体进度计划及保障措施

5、质量保证措施

6、成品、半成品的保护措施

7、检验标准及手段

8、合理化建议及售后服务

9、投标人认为需要提供的其它材料

十一、投标人认为有必要提供的其它资料

第三部分

合同细则                        附录

第一章  定义

本合同中，下列名词、术语具有下述特定含义：

1.1“合同”是指甲方和乙方的供货合同。

1.2“合同标的”是指乙方按招标文件及设计图纸中的技术要求向甲方提供设备或材料。

1.3“合同价格”是指乙方完成了设备或材料的供货、运至甲方指定地点、人员培训、

备品备件、指导安装、售后服务等一切费用的价格，包括本合同及所有合同附件中列明双方的权利和责任。

1.4“生产周期”是指双方签订合同后甲方发出供货通知至乙方将合同标的生产完成的时间。

1.5“交货现场”是邢台一中新校区项目施工现场。

1.6“不可抗拒力”是指由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见

的及非人为所能控制的事件。

1.7“双方”是指甲方和乙方。

第二章  合同范围

2.1本合同的合同范围：

材料供货并运至交货现场，包括货物的全部生产制造、检验、运输、保险、税金、

关税、人员培训、随配附件、备品备件、工具、技术服务、指导安装、调试、验收、使用前的技术咨询、操作人员培训、售后服务、维保等工作。

2.2乙方应按照本合同及合同附件的条款履行合同。在履行合同过程中，如乙方没有

提供或没有达到本合同附件中提供的技术性能所必须的某项指标，乙方应免费采取挽

救措施，并负相应责任。

2.3 乙方中标后应履行如下约定：

1.乙方在中标后应按甲方工期安排进行生产。

2.乙方应承担为完成公开招标手续所发生的全部费用。

3.杜绝一切聚众闹事、打架斗殴等过激方式的讨薪事件。

4.承担因自身原因造成建设单位、监理单位及有关部门造成的罚款。

第三章  合同价格

3.1本合同的合同价格：                     。

是乙方将合同货物的供货并运至交货现场而发生的一切费用，报价中应包含但不

限于以下费用设备或材料制造、检验、运输、保险、税金、关税、人员培训费、备品备件费、技术资料的提供费、专利费、指导安装费、调试验收费、售后服务费、技术支持费、维保费等。

| 标的名称 | 规格型号 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2该合同价格为固定单价，单价不得调整。结算数量按到现场实际数量计算。

第四章  支付

4.1甲方应根据招标文件的规定向乙方支付相应款项。

4.2 付款方式：详见招标文件。

4.3关于发票：

乙方必须提供合法的发票，否则不予付款。凡提供不合规（包括：大头小尾、借用他人发票、假发票等）发票，给甲方造成的损失，由乙方全额负担，并取消供应商资格。

第五章  交货

5.1 乙方应在接到甲方书面通知后5日内完成合同批量货物的生产，合同货物的生

产期间乙方应配合甲方可随时到生产现场对制造过程、原材料及成品查看。

5.2 交货是指乙方将合同货物从生产厂运至交货现场；交货时间以甲方书面通知为

准。在合同货物的生产完成到运至交货现场期间，合同货物由乙方负责保管。

5.3 合同货物到达交货现场后，乙方负责按甲方指定地点。建设单位、甲方、

乙方、监理工程师共同对设备或材料进行开箱验收，需复检的还需进行实验室检验，

验收合格后方可使用。随货通行的合格证等资料需齐全。

第六章  包装及运输

6.1合同货物的包装应满足甲方的包装要求，包装物不回收。

6.2合同货物在运输中因包装不善造成的腐蚀、破损、丢失，责任均由乙方承担。

第七章  执行标准及规范

7.1货物的设计、生产、调试、验收必须符合现行国家规范及标准。

第八章  保修期

8.1保修期从邢台一中新校区项目整体工程竣工验收合格日期起计算，保修期为

24个月。（具体标的具体写明）

8.2在保修期内，正常使用条件下，设备或材料部件损坏应由乙方免费更换。

8.4在保修期内，乙方应派人员对设备或材料系统进行定期维护。

第九章 违约责任

9.1由于乙方的原因不能按时交货，则每延误一天，甲方有权扣除乙方合同价格的千

分之二。如由于甲方原因造成延期交货，每延误一天往后顺延一天。

9.2乙方所供产品如出现质量问题，应无条件更换，如影响甲方并造成甲方损失由乙

方承担。

9.3 如果乙方在签订合同后不履行合同，甲方有权取消合同，并向乙方收取合同价格

0.3%的违约罚金。如果甲方不按合同约定支付款项，乙方可以采取正当的维权手段。

第十章  税务

10.1根据中华人民共和国现行税法、地方性法规和法令，甲方应负责支付自己需缴纳

的税款和其它应付款项。

10.2根据中华人民共和国现行税法、地方性法规和法令，乙方应负责支付自己需缴纳

的税款和其它应付款项。

第十一章  不可抵抗力

11.1如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素（诸如台风、地震、战争或双方认同的

其他情况）而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供

当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抵抗力事件影响一方，尽力减少事件的影响，

尽早恢复工作并由甲方发给乙方变更通知书，交货日期相应顺延。

11.2 不可抵抗力事件给双方造成任何损失，由各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

第十二章  转让与分包

12.1本合同不得转让和分包。

第十三章 合同终止

13.1 双方应按照合同的规定，全面履行合同直至合同终止。

13.2 凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

由于不可抗力的原因而不能履行合同。

乙方如不服从甲方管理，视情节轻重，甲方有权解除合同，乙方无条件执行。

第十四章  争议解决

14.1 本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。

14.2 双方由合同引起的所有纠纷，可通过双方友好协商来解决。若纠纷不能在15天

内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交甲

方所在地法院进行解决。

14.3 法院判决对双方具有约束力，凡产生的诉讼费用，按法院判决执行。

14.4在起诉过程中，除非双方协商同意合同终止，否则双方必须继续执行他们各自的

合同义务。

第十五章  合同生效及其它

15.1 合同签字盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

15.2 在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同规定范围以外的变更或解除合同。

15.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

15.4 合同一式六份，甲方、乙方各执三份。

附件一  质量保修书样本

甲  方：

乙  方：

为保证              在合理使用期限内正常使用，经甲、乙双方协商一致并签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照国家、河北省有关管理规定以及本保修书中的约定承担质量保修责任。

一、质量保修范围和内容

质量保修范围包括：

具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

（设备或材料名称）质量保修期限从                 项目整体工程竣工验收合格之日起计算，质量保修期限为2年。

三、质量保修责任

1、（设备或材料名称）在保修期限出现质量缺陷，甲方应当向乙方发出保修通知。乙方接到保修通知后24小时内，应当到现场核查情况并派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保留金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方货物质量引起的事故，抢修费用由责任人承担。

3、在国家规定的合理使用期限内，乙方确保货物质量。因乙方原因致使本货物合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、质量保修保函或质量保修金

1、本合同约定的质量保修金为实际结算合同价的 5 %。

2、本合同双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为              （大写）           。

- 质量保修金的返还

质量保修金将在乙方已经完成本合同所规定的保修义务，并已得到甲方向乙方颁发的保修责任终止证书之日后56天，即：________年________月________日或根据保留金保函第5条延长的有效期而确定的失效日期之日返还。

甲方将在质量保修期满后10个工作日内结清质量保修金。

六、其  他

双方约定的其他工程质量保修事项：

附表：

预拌砂浆品种及采购数量

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材料 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干混防水砂浆 | DWM20 | 200 | 吨 |  |  |  |  |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 3650 | 吨 |  |  |  |  |
| 干混抹灰砂浆 | DPM15 | 350 | 吨 |  |  |  |  |
| 干混抹灰砂浆 | DPM20 | 2500 | 吨 |  |  |  |  |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 5300 | 吨 |  |  |  |  |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 900 | 吨 |  |  |  |  |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 3100 | 吨 |  |  |  |  |