# 招标文件目录

# 一、招标公告

# 二、投标须知

# 三、报价单

招标公告

一、招标范围：

1、招标项目

衡水市景县文体中心（游泳馆）装修工程岩棉招标

- 质量标准:符合国家标准

3、工程概况

工程名称： 衡水市景县文体中心（游泳馆）装修工程

工程地址：河北省景县景南核心区西北侧，北临广川大街，西接市场路，东为西城墙路

建筑面积：约19000平方米。

二、投标资格要求：

投标人提供生产厂家资质证明文件；

# 三、付款方式：

预付款10万元，货物到场支付至总款的50%，全部安装完毕付验收合格后支付至总货款的80%，工程结束付至总货款的95%，5%质保金2年，2年后无息付清 。

- 招标方式及评标办法：

  - 招标方式：通过电子商务平台进行竞价招标。

  - 评标办法：低价中标。

五、废标条件

1、低于成本恶性竞争的；

2、与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

3、中标后没有能力履行合同的；

4、未按招标文件约定报价的；

5、招标第一阶段供应商低于三家的；

6、所报单价高于我公司市场询价一定比例的，如：

单价500元以内的，报价高于公司询价5%；

单价500元以上1000元以内的，报价高于公司询价4%；

单价1000元以上2000元以内的，报价高于公司询价3%；

单价2000元以上4500元以内的，报价高于公司询价2%；

单价4500元以上的，报价高于公司询价1%；

以上几点属于任何一条视为废标。

七、招投标时间

招标公告公示时间：2019年8月28日

竞标时间：2019年9月2日16:00至 17:00；

具体谈判时间电话通知。

公司地址：河北省石家庄市石获南路66号A座十三楼河北建工集团装饰工程有限公司

联系人：杨志增       联系电话：18631136265

允  超       联系电话：15630485264

# 投标须知

1.投标报价

1.1本次招标的材料的报价应包含：合格货物到达用户指定交货地点以及售后服务的一切费用，即已包括材料出厂价、运费、装卸费、安装费、辅材费、税金（13%增值税专用发票）与履行本合同有关的一切税费。订单发出后, 3 日内到场第一批货物，工人进场后15日全部安装完毕。

2.竞标规则：

- 1）投标人需登录中采网（www.cnzhongcai.com）进行注册(登录后上传企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）加盖公章的电子扫描件 )。

- 2）报价内容：

- 2019年9月2日16:00 至 17：00为竞价时间(逾期竞价，以竞价截止时间前最后一次报价为准)，此次竞价分为两个阶段：

- 第一阶段：16：00-16：30（第一阶段截止，根据价格高低排名，平台自动按照70%*报价家数（小数向上取整）进入到第二阶段）；

- 第二阶段：16：30-17：00（第二阶段截止，平台默认为3家，以最低价中标）；

- 善意提醒，不要等到时间节点的最后一分钟提交报价，由于网络问题或其它问题可能出现报价不能及时提交，耽误报价。如果操作不熟悉，可到公司进行培训。

- 每阶段结束之后可以查看各家报价，结束之前不能查看。

投标清单

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩棉 | 80mm厚 容重100KG/m³ A级 | 平米 | 10000 |  | 包工包料 做法： 1、保温岩棉（岩棉钉固定，每块岩棉6个岩棉钉） 2、3-6mm抹面胶浆埋入耐碱玻璃纤维网格布一道（一层及以下两道） 3.5mm厚抗裂砂浆找平 |
| 2 | 防火岩棉 | 100mm厚 容重100KG/m³ A级 | 平米 | 1000 |  | 此价格为纯材料价格 |

备注：以上工程量为预估量，实际结算价格以进场验收合格数量为准。