景州文体中心钢结构防火涂料专业分包 工程

招  标  文  件

招   标  人：河北建工集团有限责任公司

2019年02月20日

目    录

- 招标公告

- 投标须知附表

- 投标须知

- 合同

五、投标文件格式

一、招标公告

景州文体中心钢结构防火涂料工程招标公告

河北建工集团有限责任公司现对景州文体中心钢结构防火涂料工程进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。

- 工程名称：景州文体中心钢结构防火涂料工程

- 项目地点：河北省衡水市景县

- 工程概况：本工程总建筑面积59129.21m2，本工程由游泳馆、体育场、体育馆、餐厅、文体中心组成，游泳馆、体育馆、文体中心屋顶为网架构，体育馆飘带、游泳门头为桁架结构，其它为箱型结构和H型钢结构。

- 招标范围：钢构件防火涂料施工，包括游泳馆、体育馆、文体中心、餐厅的钢柱、钢梁、龙骨、飘带、网架、马道等设计图纸要求喷涂的构件，具体施工内容详见本工程的相应图纸及相关要求。其中：构件耐火时间≧2h,薄涂型。

五、标段划分：本工程暂分为1个标段。

六、计划工期：满足招标人施工节点要求，30日历天。

七、质量标准：合格。

八、承包方式：包工包料包验收。

九、投标单位资格：

- 投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；

- 投标人持有建设行政主管部门颁发的资质证书。投标人具有有效的安全生产许可证。

- 投标人具有良好的商业信誉，必须专业承包所必须的设备、专业技术能力及资金实力。

十、投标方式

本次投标先在中鼎嘉华采购网上进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。投标人须先到项目部报名，资格预审通过后，电话通知符合资格的投标人，在中鼎嘉华采购网开通投标登录号并下载招标文件，并由中鼎嘉华采购网进行培训。

投标人需登录中鼎嘉华采购网平台按网站要求进行注册，注册时可咨询网站技术负责人。平台网址为http://webbiao.com。

十一、报名时间领取招标文件及报名地点

报名截止时间2019年3月7日17时，报名地点筑凯大厦7楼。

十二、项目联系人及电话

李梦：13784309772，   苏顺：18631915192

中鼎嘉华采购网联系人：李天阳：13752913309

河北建工集团有限责任公司

2019年2月20日

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 景州文体中心钢结构防火涂料工程 |
| 2 | 建设地点 | 河北省衡水市景县广川大街与市场路交叉口 |
| 3 | 工程概况 | 本工程总建筑面积59129.21m2，本工程由游泳馆、体育场、体育馆、餐厅、文体中心组成，游泳馆、体育馆、文体中心屋顶为网架构，体育馆飘带、游泳门头为桁架结构，其它为箱型结构和H型钢结构。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料包验收 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 钢构件防火涂料施工，包括游泳馆、体育馆、文体中心、餐厅的钢柱、钢梁、龙骨、飘带、网架、马道等设计图纸要求喷涂的构件，具体施工内容详见本工程的相应图纸及相关要求。其中：构件耐火时间≧2h,薄涂型。 |
| 7 | 计划工期 | 30日历天 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 1.投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照； 2.投标人持有建设行政主管部门颁发的资质证书。 3.投标人具有有效的安全生产许可证。 4.投标人具有良好的商业信誉，必须专业承包所必须的设备、专业技术能力及资金实力。 |
| 9 | 踏勘现场 | 自行踏勘。 |
| 10 | 报价方式 | 采用综合固定单价报价方式。投标人报价时，应将单价明细填在报价表中。 2、网上竞价为工程总造价。 |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金形式：电汇、网银转账。 投标保证金金额：人民币1万元整（大写：壹万元整） 递交截止时间：2019年3月7日17时前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 单位名称 ：河北建工物流有限公司 开 户 行 ：光大银行西王支行 银行账号：75220188000078821 7、最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 14 | 招标方式 | 网上招标，先招后议。 |
| 15 | 开标时间 | 开标时间: 网上开标时间暂定2019年3月8日上午8:30，议标时间暂定2019年3月12日下午14时30分在筑凯大厦16楼会议室，如有变更，另行通知。 |
| 16 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，不满足要求时推迟开标。 竞价阶段：在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮、第三轮进行淘汰，报价时间间隔为30分钟。 |
| 17 | 评标委员会组成 | 分公司经理、副经理、项目经理、经营经理必须担任评委。 |
| 18 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，中标人需承担中标价的千分之一的平台服务费。招标人不承诺最低价中标。 |
| 19 | 履约担保 | 无 |
| 20 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 联 系 人：李梦 联系电话：13784309772 |
| 21 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台 联系人：罗欢 联系电话：15128126431 |
| 22 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民，联系电话：18631165413 |
| 23 | 结算与支付 | 1.结算按甲方提供的详图结算，钢结构喷涂防火涂料面积以平方米计算，扣除未喷涂部分。 2.合同签订，乙方完成所有工程量，支付已完工程量的50%，钢结构专业经验收合格后支付至合同价款的70%，钢结构专业结算完成后支付至结算价款的97%，剩余3%为质保金，待工程整体竣工验收满2年后一次性支付（无利息）。 3.承包人应向发包人出具等额合法有效的10%增值税专用发票，每次付款前须开具增值税专用发票和与付款数额相同的收据。 |
| 24 | 注意事项 | 进入议标阶段的单位议标前应准备两块300*300样品。 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。

5、发标及踏勘现场

5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

（5）施工图纸

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分组成。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函；

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

11.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

11.2.5营业执照、资质证书、税务登记证明、安全生产许可证副本等相关证件复印件

11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1报价明细表；

12、 投标报价及投标最高限价

12.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

12.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

12.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

12.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

12.5投标报价所包含的内容明确如下：

（1）按照招标人给出的工程量，结合施工图，施工现场状况，报固定完全单价、总价，固定完全单价包含了主辅材、人工费、机械机具、材料复试及材料检验、运输、装卸、二次搬运、赶工、配合、现场保管、半成品成品保护、隐检、措施、风险、验收、售后服务、管理、保险（团体险、伤害险等）、利润、税金等政策性文件规定的一切费用等完成承包范围内所有工作的包工包料、保质量、保工期、保维修的全部工作和责任。

（2）报价依据：现场踏勘现状、招标范围、工程量、施工规范的要求，结合当前建筑市场材料费、劳务费、机械费价格标准，报完全单价。本次投标报价书提供的招标数量为暂定，数量以实际施工量为准。本次投标，投标人应按暂定数量报总价，并按照报价明细表填报固定完全单价及合价。

（3）投标单位应按照市场价格、结合本单位的实力确定固定完全单价和合价，该价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时应充分考虑保证工程质量、工期等所发生的各种风险费用后确定有竞争性的报价。

（4）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（5）安全文明及环保施工费用；

（6）自然气候、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（7）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验；

（8）临建、临电内容：①二级以下（不含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；宿舍租赁费及宿舍内设施、床铺搭设；现场施工用水用电以及生活用水用电由投标人负责。

（9）装卸车：负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，现场内倒运、分类码放及挂牌标示；

（10）承包人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（11）不可避免的工程间隙时间。

（12）发包人统一着装（费用由承包人负担)。

（13）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、配合各方对本工程的验收费用、材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

13、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标保证金

15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议。

15.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

(五) 开  标

16、开标

16.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

16.2 开标程序：

16.2.1网上竞价阶段：

经过中鼎嘉华招标网注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。

16.2.2谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供壹份装订好的纸质版投标文件。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价部分按照最终的竞价进行填写。

(六) 评  标

17、评标

17.1评标的依据

招标文件和投标文件。

17.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

17.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

27、中标通知

27.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

27.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

28、签订合同

28.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

28.2拒签合同

28.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

28.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

四、合同

合同编号：

景州文体中心钢结构防火涂料工程

专业分包合同

工程名称：

总包单位：

分包单位：

签订日期：     年     月     日

发包单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

签订地点：

签订时间：

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就景州文体中心钢结构防火涂料施工 事宜，达成一致意见，签订本合同。

一、适用法律法规：国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。

二、工程名称：景州文体中心钢结构防火涂料工程

三、工程地点：河北省衡水市景县

四、工程内容及要求：

钢构件防火涂料施工，包括游泳馆、体育馆、餐厅、文体中心的钢柱、钢梁、龙骨、飘带、网架、马道等设计图纸要求喷涂的构件，具体施工内容详见本工程的相应图纸及相关要求。其中：构件耐火时间≧2h,薄涂型。

五、承包方式：包工包料包验收。

六、合同价款及结算方式：

1.本合同为固定单价包死合同,总价为    元。其中：单价     元/㎡。不因工程量的增减而调整单价。单价包含：⑴施工、保修包含的全部工作内容；⑵承包范围内所需要的现场文明施工、安全措施、脚手架搭设、辅助材料费、人工费、机械费、二次搬运费、机具、工具用具及检验试验费等应计取的费用；⑶组织措施费、企业管理费、验收费用、利润、税金及各种规费； ⑷特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；⑸安全文明及环保施工费用; ⑹自然气候、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；⑺专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验；⑻临建内容：①宿舍租赁费及宿舍内设施、床铺搭设；②食堂内灶台等布置搭设；⑼临电内容：①二级以下（含二级）配电箱、电线、电缆的敷设，布置三级配电箱②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护; ⑽装卸车：现场内倒运、分类码放及挂牌标示；⑾承包人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；⑿不可避免的工程间隙时间。（13）非甲方原因造成的停工、窝工等组织风险和技术风险。（14）配合各方对本工程的验收费用。

2.工程量 ：暂估16600m2。

3.结算方式：结合详图按实际喷涂面积结算，钢结构喷涂防火涂料面积以平方米计算，水电费据实扣除。

七、 工程质量、工期进度、文明安全施工：

1.该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准并顺利按时通过工程所在消防部门的验收。如果由于乙方原因达不到标准的，按合同价款3%进行处罚。

2.本工程工期由于乙方原因每拖后一天，甲方处罚乙方合同总价的5‰。

3.本工程必须达到甲方《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于乙方原因达不到，按工程合同价款1%对乙方进行处罚。

4.达到业主、监理及有关部门验收标准。

八、甲方主要责任

- 甲方负责向乙方进行工程、技术、质量、工期、安全交底。

- 负责工程施工过程中的检验和验收。

- 协助承包人解决临建住宿、施工用电事宜，费用由乙方自理。

- 负责支付乙方工程款。

九、乙方主要责任

1．乙方对其雇佣的施工人员进行资格审查并有责任保证其人员的人身安全，并应按国家规定办理相关的保险。施工现场因违章作业发生的伤亡事故，由乙方自行负责其经济赔偿，甲方不承担任何责任及经济赔偿。

2. 雇佣人员的身体素质和技术水平能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，最大不得超过55周岁。按总办单位的要求使用团体险，进入施工现场的施工人员必须购买意外伤害保险。

3.乙方必须提供材料厂家的检验报告、合格证及相关资料。

4.乙方承诺严格按照施工工艺操作，保证施工质量。

5．在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务；如因认为破坏或者其他一切非正常损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商。

6.乙方负责防火涂料施工消防验收及相关费用。

7.乙方进场后，严格遵守现场管理制度，服从业主及总包、监理单位的管理；现场网架施工必须搭设足够的安全密布网确保高空作业安全。

十、安全：

1.施工期间如出现工伤事故，如因乙方违规操作，由乙方自行负责。

2.乙方必须严格执行国家有关安全的各项规章制度，必须遵守施工现场安全管理规定。

3.网架施工必须搭设足够的安全密布网确保高空作业安全。

十一、付款方式及期限：

1.合同签订，乙方完成所有工程量，支付已完工程量的50%，钢结构专业经验收合格后支付至合同价款的70%，钢结构专业结算完成后支付至结算价款的97%，剩余3%为质保金，待工程整体竣工验收满2年后一次性支付（无利息）。

2. 乙方应向甲方出具等额合法有效的10%增值税专用发票，支付时如税率有变动，按实际发生的税率据实调整结算费用，每次付款前须开具增值税专用发票和与付款数额相同的收据。

- 工期要求：

满足施工现场进度节点，随主体结构施工进行，工期30日历天。

十三、双方违约责任

1.合同生效后，擅自毁约合同一方，应支付合同总金额10%的违约金付给守约方。

2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方合同工程款的0.5%。

十四、附则

1.本合同签字、盖章生效。

2.本合同在执行过程中，发生纠纷与矛盾时由双方协商解决，协商不成可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同一式四份，甲乙双方各两份，合同具有同等法律效力。

4.未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，补充条款与正文具有同等效力。

甲方：                          乙方：

（法定代表人或委托代理人）     （法定代表人或委托代理人）

电话：                             电话：

签订日期：                        签订日期：

安全生产、文明施工协议书

甲    方：  河北建工集团有限责任公司

乙    方：

项目名称：景州文体中心钢结构防火涂料工程

为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
    第一条  甲、乙双方共同责任
    一、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
    二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
    三、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
    四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
    五、发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二条  甲方的具体责任
    一、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
    二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
    三、对乙方现场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，制止非特种作业人员从事特种作业。
    四、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
    五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
    六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
    七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
    八、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
    第三条  乙方的具体责任
    乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：
    一、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；

二、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

三、乙方的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方场前的安全教育，有人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

四、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
    五、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。
    六、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，以书面形式向施工人员进行有针对性的安全技术交底，交底由双方人员签字备案并监督交底内容的实施，并检查操作人员安全着装，发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特殊工种作业人员登记台帐。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

七、在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

八、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

九、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。

十、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才得施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
    十一、乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。

十二、严格遵守国家法律法规的要求，因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

第四条  本协议为合同的补充协议，随合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
    第五条  本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，甲方上级主管部门备案一份。

甲方：（章）                                        乙方：（章）
法定代表人：                                        法定代表人：
或委托代理人：                                    或委托代理人：
   年      月     日                                        年      月      日

五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件

六、报价明细表

一、投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2019年    月    日 至 2019年    月    日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

四、投标人营业执照、资质证书、

安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件或扫描件

六、报价明细表

| 报 价 明 细 表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 设计要求 | 耐火时间 | 单位 | 暂估工程量 | 综合单价 | 总 价 | 备 注 |
| 1 | 游泳馆网架防火涂料喷涂 | 薄涂型 | ≧2h | m2 | 4500 |  |  |  |
| 2 | 游泳馆桁架、龙骨防火涂料喷涂 | 薄涂型 | ≧2h | m2 | 2300 |  |  |  |
| 3 | 体育馆网架件防火涂料喷涂 | 薄涂型 | ≧2h | m2 | 8000 |  |  |  |
| 4 | 体育馆雨棚、龙骨、飘带防火涂料喷涂 | 薄涂型 | ≧2h | m2 | 1600 |  |  |  |
| 5 | 文化中心网架防火涂料喷涂 | 薄涂型 | ≧2h | m2 | 2200 |  |  |  |
| 6 | 文化中心雨棚、龙骨防火涂料喷涂 | 薄涂型 | ≧2h | m2 | 1500 |  |  |  |
| 7 | 餐厅钢构件防火涂料喷涂 | 薄涂型 | ≧2h | m2 | 2500 |  |  |  |
| 总计 | m2 | 22600 | 工程总造价 |  |
| 备注：1、综合单价：元/平方米；2、本报价包括从材料进场施工至工程竣工验收结束的所有费用。 |
| 报价单位（公章）： |  | 报价时间： |