# 招标文件目录

# 一、招标公告

# 二、投标须知

# 三、报价单

招标公告

一、招标范围：

1、招标项目

河北鹿泉文化艺术产业中心高位水箱招标

2、质量标准: 达到验收标准

3、工程概况

工程名称：河北鹿泉文化艺术产业中心

工程地址：石家庄市鹿泉区山前大道岭底村附近

二、投标资格要求：

投标人提供生产厂家资质证明文件

# 三、付款方式：

签订合同后，支付预付款合同总额的30%，货物全部到场验收合格付至总款的70%，安装完毕验收合格付至总款的95%，留5%为质保金，为期一年，质保期满一个月内无息付清。

- 招标方式及评标办法：

  - 招标方式：通过电子商务平台进行竞价招标。

  - 评标办法：议标。

- 废标条件

1）低于成本恶性竞争的；

2）与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

3）中标后没有能力履行合同的；

4）未按招标文件约定报价的；

5）招标第一阶段供应商低于三家的；

6）所报单价高于我公司市场询价一定比例的，如：

单价500元以内的，报价高于公司询价5%；

单价500元以上1000元以内的，报价高于公司询价4%；

单价1000元以上2000元以内的，报价高于公司询价3%；

单价2000元以上4500元以内的，报价高于公司询价2%；

单价4500元以上的，报价高于公司询价1%；

六、招投标时间

招标公告公示时间：2020年7月31日

竞标时间：        2019年8月3日下午15:00至 16:00；

公司地址：河北省石家庄市石获南路66号A座十三楼河北建工集团装饰工程有限公司

联系人：杨满红（图纸技术）    联系电话：18931866576

王  豆（报名流程）    联系电话：18333152169

# 投标须知

1.投标报价

1.1本次招标的材料的报价应包含：合格货物到达用户指定交货地点以及售后服务的一切费用，即已包括材料出厂价、运费、安装费、税金（13%增值税专用发票）与履行本合同有关的一切税费，卸货费由乙方承担。

1.2 招标方发出订单后,5天内设备到场，2天时间安装完成。

2.竞标规则：

1）投标人需登录河北建工物流电子商务平台（webbiao.com）进行注册(登录后上传企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）加盖公章的电子扫描件 )。

2）报价内容：

2020年8月3日15:00 至 16：00为竞价时间(逾期竞价，以竞价截止时间前最后一次报价为准)，此次竞价分为两个阶段：

第一阶段：15：00-15：30（第一阶段截止，根据价格高低排名，平台自动按照70%*报价家数（小数向上取整）进入到第二阶段）；

第二阶段：15：30-16：00（第二阶段截止，平台默认为3家）；

- 注意：

招标后我方会议标，议标时携带样品参加议标，我方查看样品，依次谈判，之后我方也会依照实际情况查看考察厂家规模及生产供货能力

招标清单（下附图纸，如索要电子版CAD图纸，请联系上招标联系人）

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 依据标准 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢生活水箱 | 6000*700*2500材质SUB444，有效容积90m³ | 02S101-12-15 | 套 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢生活水箱 | 6000*600*2500材质SUB444，有效容积95m³ | 02S101-12-15 | 套 | 1 |  |
| 3 | 不锈钢生活水箱 | 3000*300*2500材质SUB444，有效容积95m³ | 02S101-12-15 | 套 | 1 |  |
| 4 | 不锈钢生活水箱 | 3000*300*2500材质SUB304，有效容积18m³ | 02S101-12-15 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电动控制阀 | DN100 | 后附图纸 | 个 | 2 |  |
| 6 | 电动控制阀 | DN65 | 后附图纸 | 个 | 2 |  |
| 7 | 壁挂式水质净水仪 | SCⅡ-20H-PLC-B-Ⅰ | 后附图纸 | 台 | 2 |  |
| 8 | 高位罩型通气孔 | DN150 | 后附图纸 | 个 | 3 |  |
| 9 | 低位罩型通气孔 | DN150 | 后附图纸 | 个 | 3 |  |
| 10 | 流量开关 | DN100 | 后附图纸 | 个 | 1 |  |
| 11 | 干簧控制器 | GSK-2B型 | 后附图纸 | 套 | 3 |  |
| 12 | 电动阀控制箱 |  | 后附图纸 | 台 | 1 |  |