石家庄市第五中学综合楼、体育馆、学生食堂项目施工

水泵招标文件

联系人：    刘迪（项目部） 联系电话： 13833196001

联系人：  胡志超（分公司） 联系电话： 15931081580

地址：石家庄市第五中学项目部

时间： 2018 年  5 月  10  日

一、工程概况

1、工程名称：石家庄市第五中学综合楼、体育馆、学生食堂建设项目

2、工程地址：石家庄市水源街109号院内

二、招标内容 及要求

1、水泵数量：按图纸工程量

2、本工程采用： 公开招标、先招后议 方式招标。

3、工程质量标准： 合格，省优。

三、质量要求

（一）符合《GB50015-2003》、《GB50242-2002》及其它相关国家标准。

（二）符合招标人技术文件、图纸和品牌要求。投标人任何理解偏差和疏漏，招标人均不予补偿，由投标人自行负担。

（三）技术与材料要求

1、质量要求： 合格

品牌要求： 连成、凯泉等同等质量品牌（不限品牌），具体以图纸型号为准

三、报价及验收

1、固定单价，报价包括货物制造费、包装费、货物保险、管理费、运费、装卸费、现场搬运费、相关检测费用、利润、各种税费、资料费等一切将本产品运输至现场并验收合格的费用，并考虑相关风险费用。投标人须提供合法有效的增值税普通发票。

2、数量验收：依照供货方提供的发货清单，核实到货数量。

3、质量验收：以国家有关验收规范为验收依据，招标文件中有特殊质量要求的依据文件要求验收。验收时发现与所报质量规格型号不符或质量不符合要求时，一切责任由供货方负责。

4、验收时提供当年产品检验报告原件。

5、供货方应按工程需方要求提供相应技术资料。

四、包装和运输

1、设备及部件应按照国家标准有关包装的技术条件可靠包装。对需要特别保护的部件、配件及安装材料等要特别处理，以满足运输、吊装和装卸的需要。并应保证设备各元件在运输过程中不致遭到损坏、变形、丢失和受潮。

2、设备的包装应为生产企业出厂时的原包装，装箱文件齐全。

五、质量保证

1、质量保修期

设备质量保证期为24个月，自安装验收合格并投用之日起开始计算。期间如出现产品质量问题，由供方负责免费维护和维修，造成事故的由供方承担事故责任。

2、备件更换

保修期内，对由于自身产品质量问题造成的设备损坏，供方负责免费维修更换。供方配合需方进行调试验收，调试期内如有质量问题元器件由厂家免费供应并更换。

3、故障响应

供方所提供的设备发生严重且需方无能力处理的故障后，需方应立即通知供方，供方技术人员应在接到故障通知后2小时内达到现场。

- 投标企业提交对本工程售后服务、培训维修和维护人员等承诺。

六、关于货款结算和质保金

1、水泵到工地验收合格后支付合同价款的 60%，水泵安装完毕经由招标人及业主调试验收合格后支付至合同价款的80%，在竣工验收合格后支付至合同总造价的95%，其余5%作为质保金，工程竣工验收合格满24个月后一周内支付（无利息）。

七 投标文件格式

1、投标文件的组成

投标人的投标文件由综合标部分、商务标部分二部分组成。

7.1综合标部分应包括下列内容：

7.1.1营业执照等相关证书复印件（所有复印件均需加盖公章）；

7.1.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

7.2商务标部分

7.2.1报价表（见附表）

以上资料需分别装订成册，一式两份。

八、开标须知

1、本工程商务标在物流平台进行开标。

2、开标时，有下列情况之一的，作为无效投标文件。

8.2.1投标文件未按时提交的；

8.2.2投标文件未密封、加盖单位公章、内容不全，关键内容字迹模糊、无法辨认的；

8.2.3投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的。

8.2.4投标人未按招标文件要求报价、恶意低价中标，中标价格不在完成工程所能承受资金范围内的。

九、投标流程

1、招标阶段

9.1.1招标公告发布后，投标人招标人指定处（石家庄第五中学）领取招标文件及电子版图纸，投标人自行进行现场勘探。投标报名截止日期为2018年5月17 日16时0 分。

9.1.2投标报名截止后一日内之前，投标人将综合标部分提交至招标人项目部，经审查合格后推荐至河北建工集团物流公司开通商务平台登录账号，物流公司负责对投标人进行培训。（需向物流平台缴纳投标保证金1万元，招标方与中标人签订合同后退回），之后进入网上竞标阶段，网上竞标时间：电话通知。

9.1.3网上竞标阶段分为三轮，投标人可在每一轮竞价结束前，自行填写报价并提交。物流公司随时监控系统运行，必要时对投标人进行电话指导。第二、三轮淘汰一至三名价格最高的投标人。

2、评标定标阶段

9.2.1网上竞标后，剩余3家投标人进入洽商谈判。进行洽谈时，投标人须携带纸质的与网标最后一轮报价一致的商务标报价表。

洽商谈判时间：电话通知。

9.2.2经与投标人洽商谈判后，评委根据招标文件拟定的评标办法，以及对投标人质询议价结果。由评委评审出拟中标单位。

9.2.3由河北建工集团工程管理部发布中标公示。

9.2.4招标人确定中标人后，向中标人发出中标通知书。

9.2.5中标人须在接到中标通知书之日起7日内与招标人签订施工合同。

十、开标与评标

- 1、河北建工集团有限责任公司工程部、石家庄市第五中学项目部招标领导小组主持评标。根据投标单位标书中的报价，并考虑投标单位施工经验、社会信誉、资金能力等因素进行全面的综合评定确定中标单位。开标后投标人进行二次报价，经评审后确定中标人。

2、开标后，招标单位认为必要时可约请个别投标单位负责人（或其指派的授权人）进一步阐明标书的主要内容和提供标价的分析资料，并削减或纠正标书中不合理部分的问题进行洽谈，同意后投标单位应补充书面许诺，以便定标参考。

3、评标和定标工作不邀请投标单位参加。对于未中标单位，不予以通知，也不做任何解释。

4、中标方应在招标方规定的时间之内签定合同，并做好准备工作。

附件一：

工程水泵招标

综合标投标文件

工程名称：

投标人：                                （签字/盖章）

编制日期：      年       月      日

1.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：      职务：

系                    的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖公章）

年     月     日

附法定代表人身份证复印件

2.授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                     的法定代表人，现授权委托           为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件、中标后签署合同及履行合同的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）	性别：      	年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                    （盖章）

法定代表人：                                （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附委托代理人身份证复印

工程水泵招标

商务标标投标文件

工程名称：

投标人：                                （签字/盖章）

编制日期：      年       月      日

报价表

公司水泵单价报表

| 序号 | 名称 | 规格 | 计划数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活变频给水恒压系统 | AAB72/0.45-2-11.0 Q=72m³/h,H=45m | 1 |  |  |  |
|  | 变频泵 | 100AABH72-15*3 Q=72m³/h H=45m，N=11KW | 2 |  |  | 单电源（属于生活变频给水恒压系统） |
|  | 稳流罐 | 110008012 | 1 |  |  | （属于生活变频给水恒压系统） |
|  | 控制柜 | HLC-2-11.0 | 1 |  |  | （属于生活变频给水恒压系统） |
|  | 二次水处理器 | SCII-20HB N=0.48KW | 1 |  |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | 65JYWQ37-13-3 H=13m Q=37m³/h N=3.0KW | 18 |  |  | 单电源，自带控制柜，自带浮球开关 |
| 3 | 污水提升设备 | HRWSIIB 10-0.75/2D.S 800*600*810 | 3 |  |  | 不锈钢，带控制箱 |
| 4 | 自动搅匀潜水排污泵 | 50JYWQ15-15-1.5 Q=15m³/h,H=15m，N=1.5KW | 2 |  |  | 单电源，自带控制柜，自带浮球开关 |
| 5 | 自动搅匀潜水排污泵 | 65JYWQ37-13-3 Q=37m³/h,H=13m，N=3KW | 2 |  |  | 单电源，自带控制柜，自带浮球开关 |
| 投标人签字、盖章 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人需要说明的其他情况 |  |  |  |  |  |  |

说明：上述价格应包含税金(暂定3%）、装卸费、运费等含税落地价。